OBEC   Dolní   Čermná

Obecně závazná vyhláška č.  1/2004

Požární  řád

Obce Dolní Čermná
Zastupitelstvo obce Dolní Čermná v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, schválilo dne 19. 2. 2004  usnesením č. 08/14  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1

Předmět a působnost vyhlášky

1. Předmětem požárního řádu obce Dolní Čermná (dále jen „obce“) je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, stanovení povinností právnických a fyzických osob, v souladu s příslušnými zákony a také postavení orgánů samosprávy na úseku požární ochrany.

2. Požární řád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastnící či užívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

Čl. 2

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

1. Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta (zástupce starosty). K zajištění požární ochrany obec:

a) zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zajištění požární prevence

b) zřizuje jednotku(y) sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. JSDH jsou zřizovány zřizovací listinou, popř. smlouvou o zřízení společné jednotky; do čela JSDH je jmenován velitel JSDH.

c) organizuje preventivně výchovnou činnost

Čl. 3

1. Preventista požární ochrany obce:

· na základě žádostí nebo připomínek občanů provádí prohlídky objektů a prostorů v jejich vlastnictví nebo užívání, upozorňuje na zjištěné nedostatky a dává návrhy na jejich odstranění,

· vede přehled provedených prohlídek a vyhodnocuje je,

· v případě zjištění závažných nedostatků upozorní příslušný orgán (radu, zastupitelstvo) obce a orgány státního požárního dozoru,

· organizuje preventivně výchovnou činnost,

· účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.

2. Velitel JSDH:

· se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH

· odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost,

· ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající  z obecně závazného právního předpisu,

· dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,

· plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,

· ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,

· vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,

· plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH

3. Člen JSDH:

· jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva

· řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,

· při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,

· účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,

· užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

· podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

· plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.
Čl. 4

Základní povinnosti fyzických osob
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Fyzická osoba je povinna:

1.  Obecné povinnosti:

· počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování, používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

· zajistit přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

· plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

· obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

· zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a věcné prostředky v v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

· vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

· umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

· oznamovat bez odkladu územně  příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá; ten, kdo je povinen vykovávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
2.  Povinnosti při používání tepelných spotřebičů:

· při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,

· zajistit, aby se v blízkosti uvedených spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly nechány bez dozoru,

· ukládat popel na bezpečné místo,

· dodržovat návodem na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,

· při používání spotřebičů na propan butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně,    zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, v kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech  určených ke spaní a v jiných společných prostorách, pro přenosné plynové spotřebiče skladovat zásobní tlakové nádoby nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg.

3.  Povinnosti na úseku zajištění komínů:

· komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečovat ve lhůtách a způsobem  stanoveným zvláštním právním předpisem,

· uskladňovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
4.  Povinnosti při skladování paliv a hořlavých látek:

· pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek,

· při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení,

· ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny,

· neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních  prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,

· v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,

· nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dodatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.
5  Fyzické osobě se zakazuje:

· vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

· provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,

· poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

· omezovat nebo znemožňovat použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

· používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

· provádět vypalování porostů.
· v období déletrvajícího sucha používat zábavnou pyrotechniku a jiné prostředky s vyšší požární nebezpečností
Čl. 5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

· obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu. 

· vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům. K věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

· dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

· označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,příkazy, a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

· pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

· umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

· bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,

· nevypalovat porosty,

· při spalování hořlavých látek na volném prostranství se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru,

· předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje spalování hořlavých látek včetně navrhovaných opatření.

Čl. 6

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Nepřetržitou požární ochranu obce Dolní Čermná zajišťuje v denní i noční dobu Hasičský záchranný sbor kraje.

Čl. 7

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Hydrantová síť zásobená z veřejného vodovodu v majetku a správě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Seznam míst s provozuschopnými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.

2.    Potok:

· u OÚ

· u čp.  Vychytil (Vávra)
· Řehák stará cesta
· lávka v úrovni tvarůžkárny
· most u v. Mareše – dolní konec
· stavidlo bývalého rybníčku u čp. 43
· most u pily
· Malův most         

· lávka u prodejny    

· ZZN  most

· u čp.                    Pirkl

3.    Rybník:
· u hráze u bezpečnostního přelivu

· u sauny

· lovisko

4.     Myslivecký rybníček

Čl. 8

Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

1. Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje v Ústí nad Orlicí

2. K ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 lze použít veřejné telefonní automaty a to bez použití finanční částky.

3. Důležitá telefonní čísla

-  Hasičský záchranný sbor LA                                           150         
465 324 622

-  Policie   
                                                                       158
465 321 092

-  Záchranná zdravotní služba
                                          155          465 321 029

-  Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor UO       465 555 111

-  Poruchy elektrické sítě
                                                                                 125 55

-  Poruchy na plynové instalaci                                                                           12 39

-  Poruchy na vodovodní instalaci                                                            465 323 047

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlašován:
· dálkově sirénou ovládanou z operačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje

· nebo manuálně z hasičské zbrojnice

2. V místních částech obce (pokud je obec má) kde jsou jednotky SDH obce se požární poplach vyhlašuje  (Uvede se konkrétní způsob) 
3. Při vyhlašování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

čl. 10

Závěrečná ustanovení

1. Obsahem přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam sil JSDHO. Obsahem přílohy č. 3 je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.

2. Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

V Dolní Čermné,  dne 19. 2. 2004

.........................................






......................................

starosta







        místostarosta

Přílohy:

1. plán hydrantové sítě

2. seznam sil a prostředků JSDHO

3. seznam sil a prostředků kraje

4. seznam sil a prostředků právnických osob a podnikajících fyzických osob 

